生化 培养箱系列

生化 培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试，适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备

以下为该系列子目录：
--------------------------------------------------------------------

电热恒温培养箱

执行与满足标准：

用途：常用于医学、农学、环保等部门进行细胞和细

菌培养及水质BOD测定。

特点：

·采用人机对话式，按上下键即可人工输人参数，设定方便简单，

·同时显示设定温度、测量温度；

·27L-250L多种尺寸可选

·具有超温保护，提高了可靠性和安全性；

·采用微电脑PlD控制，具有PID白整定功能，确保设备在任何工作状态下都能达到最佳控温精度；

·方便的线性补偿功能，较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差；

·独特的拼装设计，使箱体结构更合理；

·配备较大矩形观察窗．箱内状态一目了然；

·产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。

| 型号 | DHP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| 温度范围 | R.T+5～60℃ |  |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |  |
| 温度偏差 | ≤2%℃ |  |  |  |  |
| 内空尺寸 | 300×300×360 | 360×360×420 | 420×420×500 | 500×500×600 | 600×600×700 |
| 外形尺寸 | 415×380×700 | 475×440×760 | 535×500×840 | 61 5×580×960 | 735×700×1090 |
| 内容积 | 27L | 54L | 88L | 150L | 250L |
| 备注 | 内、外形尺寸标注为：深D×宽w×高H |  |  |  |  |

生化培养箱

执行及满足标准：

用途: 采用于医学、农学、环保等部门进行细胞和细

菌培养及水质BOD测定，

特点：

·采用人机对话式，按上下键即可人工输人参数，设定方便简单，同

时显示设定温度、测量温度；

·具有超温保护，提高了可靠性和安全性；

·采用微电脑PlD控制，具有PID白整定功能，确保设备在任何工作状态下都能达到最佳控温精度；

·方便的线性补偿功能，较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差；

·独特的拼装设计，使箱体结构更合理；

·配备较大矩形观察窗．箱内状态一目了然；

·产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。

技术参数：

| 型号 | SHH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150L | 200L | 250L | 500L |
| 温度范围 | 4～50℃ |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 温度偏差 | ±2℃ |  |  |  |
| 内空尺寸 | 400×500×750 | 500×580×750 | 480×550×950 | 500×800×l200 |
| 外形尺寸 | 630×600×1460 | 730×680×1400 | 710×670×1600 | 730×920×1850 |
| 内容积 | 150L | 200L | 250L | 500L |
| 备注 | 内、外形尺寸标注为：深D×宽w×高H |  |  |  |

#### 药品稳定性试验箱

#### 执行与满足标准：适用于制药、医学及生物科学技术要求 ,符合ICH，FDA和现行药典相关要求。满足GMP原则要求的25℃69%长期稳定性试验要求

用途：专用于制药企业稳定性考察试验，以确定药品有效期。

特点：

#### ·同行产品运行功耗最低，可节省大量用电费用。

#### ·保证长期稳定运转的特殊设计

·3Q Report，提供設備安裝操作的3Q報告(設備符合準則的驗收標準說明)：
  IQ Installation Quality 安裝品質

OQ Operation Quality 操作品質

PQ Performance Quality 能力品質

技术参数：

温度范围：+10～+75℃;

湿度范围：15～95%

内尺寸：192L～401L